《给水排水工程专业实验(2)》实践环节教学大纲

一、课程基本概况：

课程名称（中文）：给水排水工程专业实验（2）

（英文）：Specialized Experiments of Water and Wastewater Engineering (Ⅱ)

课程代码：00500702

课程类别：A：公共必修 B：学科必修 C：专业选修 √D：专业任选 E：集中性实践

学时学分：课程总学时 16      其中实验（上机）学时 16    学分 1

先修课程：《水分析化学》、《水质工程学》《给水排水管网系统》《建筑给水排水工程》《水泵及水泵站》《水处理生物学》

开课单位：土木工程学院

| 适用专业 | 给排水工程专业本科生 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开课学期 | 7 |  |  |  |

二、实践环节简介

本课程为给水排水工程专业本科生的专业选修课程之一。是给水排水工程专业教学的重要组成部分，是培养给水排水专业工程技术人员所必需的课程。本课程可以加深学生对给水排水工程专业基本概念、现象、规律与基本原理的理解；培养学生设计和组织给水排水工程专业实验方案的初步能力，培养学生进行给水排水工程专业实验的一般技能及使用实验仪器、设备的基本能力；培养学生分析实验数据与处理实验数据的基本能力。

三、实践环节教学目的与基本要求

通过对实验的观察、分析，应力求使学生弄清实验目的、原理、实验仪器、实验步骤，加深对给水排水工程专业基本概念、现象、规律与基本原理的理解，使学生通过实验，掌握实验方法和实验结论，掌握一般给水排水工程专业实验技能和仪器、设备的使用方法，具有一定的解决实验技术问题的能力；学会设计实验方案和组织实验的方法；学会对实验数据进行测定、分析与处理，从而能得出切合实际的结论；培养实事求是的科学态度和工作作风。

四、实践环节注意事项

实验方式：

1、每两人一组，合作进行实验。

2、实行开放式实验教学，增加学生选择实验项目和实验时间的自主性。

注意事项：

1、试验开始前，必须仔细检查实验器材是否齐全、完好无损，各项准备工作是否完成，准备工作完成，要经指导教师检查通过后，试验才能开始。

2、试验时应严肃认真，密切注意观察试验现象，及时加以分析和记录，要以严谨的科学态度对待试验的每一步骤和每一个数据。

3、非试验中仪器设备不要乱动；试验用仪器、设备，要严格按规程进行操作，如发生意外事故时，禁止隐瞒或自作主张不按规定处理，应立即报告老师进行正确的处理。

五、实践环节主要内容与时间安排

| 序 号 | 实 验 名 称 | 内 容 提 要 | 实验 学时 | 每组 人数 | 实验 类型 | 实验 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜的使用与微生物形态的观察 | 学习普通光学显微镜的使用方法；结合生物滤池生物膜及曝气池活性污泥的观察，认识原生动物、菌胶团等微生物的形态，并学习测量微生物大小的方法。 | 2 | １ | 验证 | 选修 |
| 2 | 混凝和沉淀试验 | 要求认识几种混凝剂，掌握其配制方法；观察混凝现象，从而加深对混凝理论的理解。 | 4 | 2 | 验证 | 选修 |
| 3 | 污泥性能试验和活性污泥活性的测定 | 掌握沉降比和污泥指数这两个表征活性污泥沉淀性能指标的测定和计算方法；进一步明确沉降比，污泥指数和污泥浓度三者之间的关系以及它们对活性污泥法处理系统的设计和运行控制的指导意义；加深对活性污泥的絮凝沉淀的特点和规律的认识。 | 6 | 2 | 验证 | 选修 |
| 4 | SBR法实验 | 了解SBR法系统的特点；加深对SBR法工艺及运行过程的认识。 | 5 | 2 | 设计 | 选修 |

六、考试（考核）方式和成绩评定办法

1、本课程最终成绩以百分制评定。

2、本课程采用平时考核与期末实验考试相结合的办法评定学生该门课的成绩。其中平时成绩80%，期末考试占20%。

3、学生每个实验成绩评定为预习占20%，实际操作50%，实验报告30%。

七、教材和主要参考资料

作者名称.教材名称.出版地：出版社，出版年份

（一）教材

1、福州大学给排水工程实验中心编.《给水排水工程专业(2)实验指导书》

（二）参考资料

1、丁慎训、张连芳主编. 物理实验教程. 北京：高等教育出版社，2006年5月

2、霍剑青、吴泳华等主编. 大学物理实验. 上海：上海交通大学出版社, 2006年3月

执 笔 人：艾翠玲

审 核 人：苑宝玲

编写时间：2010年3月10日