附件4：中心实验仪器设备

土木工程实验教学中心重大实验仪器设备（大于10万元）

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 单价(万元) | 购置日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地震模拟振动台3台阵系统 | servotest | 1 | 1800.0 | 2007 |
| 伺服加载系统 | MTS | 1 | 556.0 | 1999 |
| 电子全站仪 | GPT-2002 | 2 | 9.5 | 2002 |
| 有限元软件 | ANSYS | 1 | 30.0 | 2004 |
| 结构试验系统 | MTS FLEXTEST | 1 | 250.0 | 2006 |
| 电液伺服万能试验机 | SHT4106 | 1 | 19.5 | 2003 |
| 三轴应力试验机 | TYS-500 | 1 | 15.7 | 1986 |
| 双梁桥式起重机 | QD10/3.2-13.5A5S | 1 | 11.5 | 2004 |
| 温度采集系统 | IMPS35951A+35953 | 1 | 13.9 | 2005 |
| 微机控制全自动恒应力压力试验机 | YAW-2000 | 2 | 10.5 | 2008 |
| 道路材料线性收缩系测定仪 | ZJY-H | 1 | 9.5 | 2008 |
| 旋转压实仪 | XY-5 | 1 | 12.5 | 2008 |
| 激光连续平整度仪 | LP-300S | 1 | 11.9 | 2008 |
| 电液伺服万能试验机 | SHT4106 | 1 | 19.5 | 2003 |
| INV动态采集系统 | INV | 1 | 23.0 | 2001 |
| 600KN微机控制电液伺服万能试验机 | WAW-600 | 1 | 13.8 | 2008 |
| 2000KN微机控制电液伺服万能试验机 | WAW-2000 | 1 | 21.8 | 2008 |
| 振动测试与控制仪器 | DH5920 | 2 | 17.0 | 2008 |
| 工程模型 | 工程模型 | 1批 | 59.9 | 2008 |
| 电动双梁桥式起重机 | QD10/3T | 1 | 28.0 | 2008 |
| 电动双梁桥式起重机 | QD20/5T | 1 | 27.0 | 2006 |
| 多参数静力触探仪 | Gem-500 | 1 | 27.0 | 2008 |
| 激光隧道断面检测仪 | BJSD-4型 | 1 | 9.8 | 2007 |
| 地质雷达 | RAMAC | 1 | 65.0 | 2005 |
| 声学多普勒流速仪 | MicroADV 16 MHzSonTek/YSI公司，美国 | 1 | 15.5 | 2007 |
| 大型量水堰 | 长6.0m宽1.8m高3.0m(自制) | 1 | 16.1 | 2009 |
| 大型玻璃水槽（含量水堰） | 长50m宽1.0m，量水堰高3.0m(自制) | 1 | 25.8 | 2009 |
| 交通事故检测系统 | VTD3000 | 1 | 12.5 | 2008 |
| PKPMCAD网络版 | PKPM25 | 1 | 20.0 | 2008 |
| 结构计算分析软件 | ADINA | 1 | 20.0 | 2008 |
| 宏观交通规划及微观仿真软件 | CUBE | 1 | 17.2 | 2008 |

土木工程实验教学中心主要实验设备

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 单价(万元) | 购置日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室名称：建材实验室 |  |  |  |  |
| 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 6 | 0.32 | 1999 |
| 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 6 | 0.60 | 1999 |
| 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 6 | 0.59 | 1999 |
| 30T压力机 | NYL-30 | 1 | 0.70 | 1998 |
| 电动抗折仪 | KZY-500-2 | 1 | 0.19 | 1997 |
| 强制式混凝土搅拌机 | SJD30 | 6 | 0.20 | 2000 |
| 200T压力机 | NYL-2000 | 1 | 0.80 | 2001 |
| 数显沥青软化点测定仪 | ZBS-S型 | 6 | 0.39 | 2001 |
| 电脑自动沥青针入度仪 | D2R–Ⅱ型 | 6 | 0.44 | 2001 |
| 标养室自动控制仪(带空调)(30㎡) | BYS-II | 4 | 0.62 | 2007 |
| 震击标准振筛机 | ZBSX-92A | 3 | 0.27 | 2007 |
| 针入度仪 | CXS-2801 | 12 | 0.28 | 2007 |
| 全自动沥青软化点测定仪 | CXS-2806 | 12 | 0.25 | 2007 |
| 沥青延伸度仪 | SY-2.0C | 2 | 1.60 | 2007 |
| 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 8 | 0.18 | 2007 |
| 水泥胶砂搅拌机 | JJ—5 | 8 | 0.30 | 2007 |
| 水泥胶砂振实台 | ZT-96 | 4 | 0.20 | 2007 |
| 电热恒温鼓风干燥箱 | 101-3A | 3 | 0.22 | 2007 |
| 恒温水浴锅 | HHS-16 | 1 | 0.08 | 2007 |
| 混凝土振动台 | ZHJ-70 | 2 | 0.13 | 2007 |
| 砼多功能取芯机 | HZ-20B | 1 | 1.00 | 2007 |
| 抗剪压头 | 按规范定做 | 2 | 0.20 | 2007 |
| 抗折压头 | 150×150×450 | 2 | 0.13 | 2007 |
| 抗折压头 | 100×100×450 | 2 | 0.13 | 2007 |
| 强制式单卧轴混凝土搅拌机 | SJD-30 | 6 | 0.75 | 2008 |
| 电子称 | 6kg/0.1g | 6 | 0.08 | 2008 |
| 水泥标准养护箱 | SHBY-40B | 2 | 0.42 | 2008 |
| 抗压弹性模量测定仪 | TX-I | 2 | 0.16 | 2008 |
| 电动抗折试验机 | DKZ-5000 | 2 | 0.38 | 2008 |
| 微机控制全自动恒应力压力试验机 | YAW-300 | 2 | 3.90 | 2008 |
| 微机控制全自动恒应力压力试验机 | YAW-2000 | 2 | 10.50 | 2008 |
| 通风橱 | * | 2 | 1.10 | 2008 |
| 不绣钢架 | * | 5 | 0.32 | 2008 |
| 打印机 | HP1008 | 1 | 0.14 | 2008 |
| 电子计算机 | 方正 | 1 | 0.60 | 2008 |
| 电冰箱 | 256L | 2 | 0.30 | 2008 |
| 实验室名称：测量实验室 |  |  |  |  |
| 水准仪 | DS3 | 40 | 0.08 | 2002 |
| 经纬仪 | DJ6 | 30 | 0.78 | 2002 |
| 全站仪 | TOP2002 | 1 | 9.50 | 2002 |
| 测距仪 | D553 | 1 | 8.86 | 2004 |
| 电子全站仪 | GPT-2002 | 2 | 9.50 | 2002 |
| 测图板及连接脚架 | DPX-10 | 10 | 0.03 | 2007 |
| 光学水准仪 | DS3 | 10 | 0.08 | 2007 |
| 光学经纬仪 | TDJ6 | 10 | 0.43 | 2007 |
| 激光经纬仪 | TDJJ2-2 | 1 | 1.33 | 2007 |
| 电子全站仪 | NTS-962 | 2 | 3.77 | 2007 |
| 手持式GPS | ETREX | 3 | 0.53 | 2007 |
| 手持式激光测距仪 | PD40 | 3 | 0.35 | 2007 |
| 掌上控制软件 | 控制精灵 | 1 | 0.53 | 2007 |
| 掌上测图软件 | 测图精灵 | 2 | 0.54 | 2007 |
| 掌上工程软件 | 工程精灵 | 2 | 0.54 | 2007 |
| 精密水准仪 | 自动安平 | 1 | 2.20 | 2007 |
| 实验室名称：道路工程实验室 |  |  |  |  |
| 洛杉矶磨耗试验机 | HM-II | 1 | 0.48 | 2007 |
| 加速磨 光试验机 | JM-III | 1 | 0.48 | 2007 |
| 沥青布 氏粘度仪 | SD-0625 | 1 | 1.90 | 2007 |
| 沥青混合料理论密度测定仪 | KDXM-21 | 1 | 0.58 | 2007 |
| 高速剪切乳化研磨机 | BME100L | 1 | 0.60 | 2007 |
| 沥青粘韧性试验仪 | LXR-G | 1 | 2.56 | 2007 |
| 沥青集料标准筛 | φ300 | 2 | 0.05 | 2007 |
| 电动摇筛机 | ZBSX-92A | 1 | 0.23 | 2007 |
| 压碎值测定仪 | ￠150 | 1 | 0.03 | 2007 |
| 电动脱模器 | LQ-T150D | 1 | 0.42 | 2007 |
| 电子天平 | 2000g/0.01g | 1 | 0.18 | 2007 |
| 电子分析天平 | 200g/0.0001g | 1 | 0.40 | 2007 |
| 电子分析天平 | 1000g/0.001g | 1 | 0.12 | 2007 |
| 冲击试验仪 | JSJ-I | 1 | 0.12 | 2008 |
| 三米直尺 | ZSC-1 | 1 | 0.02 | 2008 |
| 低温延度仪 | SY-2.0C | 1 | 1.75 | 2008 |
| 道路材料线性收缩系数测定仪 | ZJY-H | 1 | 9.50 | 2008 |
| 荧光显微镜 | DFM-20C | 1 | 1.50 | 2008 |
| 自动车辙仪 | QCZ-2 | 1 | 8.00 | 2008 |
| 气动成型机 | QCX-4 | 1 | 2.00 | 2008 |
| 旋转压实仪 | XY-5 | 1 | 12.50 | 2008 |
| 振动压实成型机 | ZY-4 | 1 | 4.50 | 2008 |
| 激光连续平整度仪 | LP-300S | 1 | 11.90 | 2008 |
| 实验室名称：工程结构实验室 |  |  |  |  |
| 电液伺服万能试验机 | SHT4106 | 1 | 19.50 | 2003 |
| 静态数据采集系统 | IMP | 22 | 2.00 | 2000 |
| 型静态电阻应变仪 | YJ-31 | 20 | 0.34 | 1998 |
| 等强度梁 | BDQ-1 | 10 | 0.05 | 1998 |
| 机电百分表 | WBD-30 | 30 | 0.06 | 1998 |
| 杠杆加载系统 | * | 10 | 0.50 | 1999 |
| 锯床 | Z72 | 1 | 2.00 | 1995 |
| INV动态采集系统 | INV | 1 | 23.00 | 2001 |
| 数显回弹仪 | HT225W | 1 | 0.96 | 2003 |
| 钢筋位置测定仪 | DJGW-2A | 1 | 1.70 | 2003 |
| 裂缝测深仪 | DTCS-05 | 1 | 2.10 | 2003 |
| 电阻应变仪 | YJ-31 | 20 | 0.34 | 2005 |
| 百分表 | WBD-30 | 30 | 0.06 | 2005 |
| 千斤顶 | JS-50 | 10 | 0.53 | 2005 |
| 回弹仪 | HJ75型 | 10 | 0.07 | 2006 |
| 伺服加载系统 | MTS | 1 | 556.00 | 1999 |
| 结构试验系统 | MTS FLEXTEST | 1 | 250.00 | 2006 |
| 数显倾角仪 | SP-Ⅱ | 10 | 0.078 | 2007 |
| 裂缝测宽仪 | PTS-C20 | 10 | 0.41 | 2007 |
| 智能裂缝测宽仪 | PTS-C10 | 2 | 0.90 | 2007 |
| 混凝土碳化深度测定仪 | 0.25mm | 10 | 0.02 | 2007 |
| 数字金属超声波探伤仪 | DUD930 | 1 | 3.60 | 2007 |
| 混凝土超声波检测分析仪 | DJUS-05 | 1 | 3.60 | 2007 |
| 钢筋位置测定仪 | DJGW—2A | 3 | 1.30 | 2007 |
| 数字万用表 | UT55 | 24 | 0.01 | 2007 |
| 机械式百分表及磁性表座 | 30mm | 95 | 0.02 | 2007 |
| 指针式兆欧表 | BC2501 | 12 | 0.15 | 2007 |
| 百分表/磁性表座 | 0~3mm 0~50mm | 32 5 | 0.083 | 2007 |
| 等强度梁实验台 | BDQ-1 | 12 | 0.07 | 2007 |
| 力传感器 | LS-10吨 | 10 | 0.07 | 2008 |
| 测力仪 （力显示器） | CL-2 | 10 | 0.15 | 2008 |
| 静态电阻应变仪 | CM-1L-24 | 2 | 0.30 | 2008 |
| 静态电阻应变仪 | CM-1L-16 | 28 | 0.27 | 2008 |
| 微机控制电液伺服万能试验机 | WAW-600 | 1 | 13.80 | 2008 |
| 微机控制电液伺服万能试验机 | WAW-2000 | 1 | 21.80 | 2008 |
| 静态数据测试系统 | DH3816 | 5 | 2.00 | 2008 |
| 承力架 | 定制 | 18 | 11.00 | 2008 |
| 振动测试与控制仪器 | DH5920 | 2 | 17.00 | 2008 |
| 振教仪 | DH5928 | 8 | 4.50 | 2008 |
| 工程模型 |  | 1批 | 59.95 | 2008 |
| 电动双梁桥式起重机 | QD10/3T | 1 | 28.00 | 2008 |
| 电动单梁起重机 | LD5-16.5 | 1 | 6.80 | 2008 |
| 电动双梁桥式起重机 | QD20/5T | 1 | 27.00 | 2006 |
| 地震模拟振动台3台阵系统 | servotest | 1 | 1800.00 | 2007 |
| 三轴应力试验机 | TYS-500 | 1 | 15.70 | 1986 |
| 双梁桥式起重机 | QD10/3.2-13.5A5S | 1 | 11.50 | 2004 |
| 温度采集系统 | IMPS35951A+35953A | 1 | 13.98 | 2005 |
| 实验室名称：岩土及地下工程实验室 |  |  |  |  |
| 液塑限测定仪 | FG-III型 | 10 | 0.29 | 2002 |
| 电子天平 | YP6000 | 2 | 0.34 | 2002 |
| 三联固结仪 | WG-2 | 5 | 0.48 | 2002 |
| 应变式手摇直剪仪 | SJ-1 | 15 | 0.28 | 2002 |
| 台式三轴仪 | TSZ30-2.0 | 6 | 4.35 | 2002 |
| 电热鼓风干燥箱 | 101A | 2 | 0.13 | 2002 |
| 三速电动直剪仪 | SDJ-2 | 10 | 0.35 | 2007 |
| 数显液塑限测定仪 | TYS-3 | 5 | 0.26 | 2007 |
| 多参数静力触探仪 | Gem-500 | 1 | 27.00 | 2008 |
| 十字板剪切仪 | Geonor H-70 | 1 | 8.00 | 2008 |
| 点荷载试验仪 | STDZ-1 | 1 | 0.68 | 2007 |
| 非金属超声检测分析仪 | NM-4A | 1 | 6.20 | 2007 |
| 激光隧道断面检测仪 | BJSD-4型 | 1 | 9.86 | 2007 |
| 地质雷达 | RAMAC | 1 | 65.0 | 2005 |
| 裂缝测宽仪 | BJQF-1型 | 1 | 1.50 | 2007 |
| 可燃气体检测报警仪 | 便携式 | 2 | 0.15 | 2007 |
| 气体侦测器 | SEN168 | 2 | 0.30 | 2007 |
| 全数字亮度计 | XYL-Ⅲ型 | 2 | 0.45 | 2007 |
| 机械电子风速表 | CFJD 系列 | 2 | 0.10 | 2007 |
| 耐崩解试验仪 | SCL-1 | 1 | 1.39 | 2008 |
| 激打彩色 | HPC2700 | 1 | 0.60 | 2008 |
| 实验室名称：给排水工程实验室 |  |  |  |  |
| 六联万用电炉 | 六联 | 1 | 0.11 | 2004 |
| 恒温箱（生化培养箱） | 150A | 1 | 0.54 | 2004 |
| 机械加速澄清池 | * | 1 | 0.41 | 2004 |
| 虹吸滤池 | * | 1 | 0.59 | 2004 |
| 无阀滤池 | * | 1 | 0.53 | 2004 |
| 絮凝沉降设备 | * | 1 | 0.79 | 2004 |
| 脉冲澄清池 | * | 1 | 0.79 | 2004 |
| 生物显微镜 | XSP-2XC | 1 | 0.22 | 2004 |
| 数码照相机 | EOS 400D | 1 | 0.69 | 2007 |
| 电热压力蒸汽灭菌锅 | DSX-280A | 2 | 0.08 | 2007 |
| 恒温振荡器 | SHA-B | 2 | 0.40 | 2007 |
| 生物显微镜 | B204-LED | 3 | 0.23 | 2007 |
| 数码显微镜 | B204-LED(三目） | 1 | 0.82 | 2007 |
| 干燥箱 | DHG-9075A | 2 | 0.23 | 2007 |
| 光电比色计 | 581-S | 2 | 0.15 | 2007 |
| 动态传感器 | Z6 | 4 | 0.25 | 2007 |
| 恒电位仪 | DJS-292B | 3 | 0.60 | 2007 |
| 真空泵 | 2X-2A | 2 | 0.18 | 2007 |
| 水泵 | QDX3-20-0.55 | 4 | 0.04 | 2007 |
| 蠕动泵 | BT00-600M | 3 | 0.54 | 2007 |
| 超声波流量计 | PF-300 | 1 | 5.70 | 2007 |
| 计量泵 | BB30 | 2 | 0.45 | 2007 |
| 转子流量计 | LZB-2 | 5 | 0.04 | 2007 |
| 污水潜水泵 | WQD7-18-0.75 | 5 | 0.04 | 2007 |
| 比压计 | U型 | 2 | 0.02 | 2007 |
| 压力传感器 | NA40-14 | 10 | 0.47 | 2007 |
| 温压双控微波消解仪 | XT-9900 | 1 | 4.19 | 2007 |
| 台式干燥箱 | DHG-9030A | 2 | 0.16 | 2007 |
| 紫外可见分光光度仪 | UV-2000 | 3 | 0.74 | 2007 |
| 超声波清洗槽 | SB-120D | 1 | 0.18 | 2007 |
| 分析天平 | AL204 | 2 | 0.84 | 2007 |
| 水分快速测定仪 | SH10A | 2 | 0.30 | 2008 |
| 水浴锅（两孔） | HH-2 | 2 | 0.04 | 2008 |
| 紫外灯 | ZW150D19Y-Z1554 | 2 | 0.06 | 2008 |
| 电导率仪 | DDB-303A | 2 | 0.13 | 2008 |
| 六联变速搅拌机 | JJ-4A | 2 | 0.39 | 2008 |
| 数字式浊度仪 | WGZ-100 | 2 | 0.53 | 2008 |
| 水质分析仪 | W-23XD | 1 | 7.88 | 2008 |
| 原水箱 | * | 2 | 0.45 | 2008 |
| 贮水箱 | * | 2 | 0.66 | 2008 |
| 微孔过滤器（可视） | FB-101T(20T) | 1 | 0.36 | 2008 |
| 臭氧发生器 | YG-5 | 1 | 0.78 | 2008 |
| 电磁流量计 | BF-01(口径200mm） | 2 | 1.70 | 2008 |
| 多通道数据采集器 | TST5105 | 1 | 3.80 | 2008 |
| 酸度仪(数显） | FE20K | 4 | 0.26 | 2008 |
| 分析天平 | FA2004N | 4 | 0.68 | 2008 |
| 电子天平 | JA21001 | 4 | 0.11 | 2008 |
| 台式大容量高速离心机 | TDL-5 | 1 | 0.49 | 2008 |
| 水浴锅（四孔） | HH-4 | 2 | 0.05 | 2008 |
| 马弗炉 | SX2-2.5-10 | 2 | 0.24 | 2008 |
| 溶解氧分析仪 | JPB-607 | 2 | 0.16 | 2008 |
| COD仪 | 5B-3B | 2 | 2.17 | 2008 |
| 荧光分光光度仪 | 960CRT | 1 | 5.10 | 2008 |
| 生化培养箱 | LRH-150 | 1 | 0.49 | 2008 |
| 烧杯 | * | 10 | 0.01 | 2008 |
| 溶解氧瓶 | * | 15 | 0.01 | 2008 |
| 六连电炉 | * | 2 | 0.06 | 2008 |
| 玻璃干燥器 | * | 5 | 0.02 | 2008 |
| 铁架台 | * | 10 | 0.01 | 2008 |
| 单螺杆泵 | G25-1 | 2 | 0.43 | 2008 |
| 差压直读BOD测定仪 | BODTankTM | 1 | 2.34 | 2008 |
| 实验室名称：水利工程实验室 |  |  |  |  |
| 静水压力仪 | * | 6 | 0.19 | 2003 |
| 毕托管仪 | * | 6 | 0.61 | 2003 |
| 文透利实验仪 | * | 6 | 0.72 | 2003 |
| 玻璃水槽 | * | 2 |  | 2003 |
| 沿程阻力实验仪 | * | 6 | 0.88 | 2003 |
| 水泵 | 250S-14 | 1 | 1.40 | 2003 |
| 静水力学实验仪 | SJYQ | 5 | 0.09 | 2007 |
| 自循环伯努利实验仪 | BNLF | 5 | 0.21 | 2007 |
| 自循环局部阻力实验仪 | JBZL | 5 | 0.21 | 2007 |
| 自循环沿程阻力实验仪 | YCZL | 5 | 0.22 | 2007 |
| 自循环文透利实验仪 | YCZL | 5 | 0.20 | 2007 |
| 自循环毕托管测速实验仪 | BTCS | 2 | 0.20 | 2007 |
| 自循环孔口管嘴实验仪 | KKGZ | 2 | 0.34 | 2007 |
| 电拟盘 | SLDP | 8 | 0.22 | 2007 |
| 信号发生器 | YB1615P | 6 | 0.29 | 2007 |
| 数据采集系统 | RZUS-U9 | 1 | 0.95 | 2007 |
| 压力传感器 | PTB401 | 5 | 0.18 | 2007 |
| 脉动压力传感器 | WNK-3051-2 | 5 | 0.19 | 2007 |
| 浪高仪 | SGY-2000 | 1 | 4.40 | 2007 |
| 电热恒温鼓风干燥箱 | DHZF-1000 | 1 | 0.41 | 2007 |
| 毫伏表 | EM2171型 | 6 | 0.03 | 2007 |
| 声学多普勒流速仪 | MicroADV16 MHzSonTek/YSI公司，美国 | 1 | 15.50 | 2007 |
| 自循环局部阻力实验仪 | * | 5 | 0.50 | 2008 |
| 静水力学实验仪 | * | 3 | 0.16 | 2008 |
| 毕托管流速仪1型 | * | 5 | 0.09 | 2008 |
| 毕托管流速仪2型 | * | 5 | 0.08 | 2008 |
| 水位测针1型 | * | 5 | 0.10 | 2008 |
| 水位测针2型 | * | 5 | 0.11 | 2008 |
| 测架 | * | 10 | 0.02 | 2008 |
| 测压板 | * | 5 | 0.21 | 2008 |
| 多点流速测量系统 | * | 1 | 4.30 | 2008 |
| 便携式超声波测深仪 | * | 2 | 1.00 | 2008 |
| 掺气浓度测量仪 | * | 1 | 3.20 | 2008 |
| 智能风速测量仪 | * | 1 | 0.90 | 2008 |
| 自循环动量方程实验仪 | * | 5 | 0.46 | 2008 |
| 自循环水击实验仪 | * | 5 | 0.48 | 2008 |
| DV摄像机 | * | 1 | 1.20 | 2008 |
| 数码相机 | * | 1 | 0.25 | 2008 |
| 便携式笔记本电脑 | * | 1 | 1.40 | 2008 |
| 大型量水堰 | 长6.0m宽1.8m高3.0m | 1 | 16.10 | 2009 |
| 大型玻璃水槽（含量水堰） | 长50m宽1.0m，量水堰高3.0m | 1 | 25.80 | 2009 |
| 小型玻璃水槽 （含量水堰） | 长10m宽0.5m，量水堰高3.0m | 2 | 8.50 | 2009 |
| 实验室名称：交通工程实验室 |  |  |  |  |
| 秒表 | MS86301A | 20 | 0.03 | 2008 |
| 雷达测速枪 | VELOCITY | 6 | 0.37 | 2008 |
| 交通计数分类器 | NC200 | 1 | 3.58 | 2008 |
| 激光测速仪 | LIDAR | 1 | 4.65 | 2008 |
| 集中协调式交通信号控制机 | UTC1000 | 4 | 2.55 | 2008 |
| 路口模拟显示屏 | UTC2005-2 | 4 | 0.50 | 2008 |
| 感应控制演示沙盘 | LD400-1 | 1 | 1.00 | 2008 |
| 四通道车辆检测器 | LD400 | 3 | 0.18 | 2008 |
| 交通信号控制实验软件包 | UTC2006-2 | 1 | 2.10 | 2008 |
| 电动银光白塑幕 | 150寸 | 2 | 0.12 | 2008 |
| 汽车尾气检测仪 | KCF2800系列 | 1 | 2.10 | 2008 |
| 交通噪声测试仪 | DT-805 | 1 | 0.08 | 2008 |
| 交通噪声测试仪 | DT-8852 | 1 | 0.25 | 2008 |
| 车载GPS系统 | 任E行 | 1 | 0.15 | 2008 |
| 驾驶行为模拟系统 | SBM-6 | 2 | 1.65 | 2008 |
| 交通事故检测系统 | VTD3000 | 1 | 12.56 | 2008 |
| 镀层测厚仪 | TT-220 | 2 | 0.45 | 2008 |
| 标志逆反射系数测量仪 | SMD-2001 | 1 | 2.23 | 2008 |
| 标线逆反射系数测量仪 | FB-94 | 1 | 2.33 | 2008 |
| 8口通讯卡 | JARA1008 | 1 | 0.19 | 2008 |
| 投影仪 | TLP-X200 | 1 | 0.78 | 2008 |
| 电脑 | 方正 | 30 | 4.95 | 2008 |
| 激打一体机 | HPM1005 | 1 | 0.20 | 2008 |
| 数码相机 | SONY | 2 | 0.35 | 2008 |
| 摄影机 | SONYDCR-SR85 | 1 | 0.60 | 2008 |
| 实验室名称：虚拟实验室 |  |  |  |  |
| 计算机 | 方正 | 62 | 0.50 | 2008 |
| PKPMCAD网络版 | PKPM40 | 1 | 7.00 | 2008 |
| PKPMCAD网络版 | PKPM25 | 1 | 20.00 | 2008 |
| 结构计算分析软件 | ADINA | 1 | 20.00 | 2008 |
| 宏观交通规划及微观仿真软件 | CUBE | 1 | 17.26 | 2008 |
| 空间三维结构建模、计算软件标准教学版 | 3D3S | 1 | 3.98 | 2008 |
| 信息化管理系统 | HK1010 | 4 | 8.00 | 2008 |
| 有限元软件 | ANSYS | 1 | 30.00 | 2004 |